## PEGAR DATOS
QuimCalc · Curva de Calibración
Plantilla de importación — quimcalc.com
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA 1. Abrí quimcalc.com › herramientas › Curva de calibración 2. Ingresá tus datos y calculá la curva 3. Hacé clic en «Exportar para informe» (copia al portapapeles) 4. Hacé clic en la celda A5 de esta hoja y pegá con Ctrl+V (los datos de ejemplo van a quedar reemplazados)
CURVA DE CALIBRACIÓN — QuimCalc
Fecha: 24/5/2026
Eje X: Concentración (ppm)
Eje Y: Absorbancia 650nm
DATOS EXPERIMENTALES
N° | Concentración | Señal
1 | 0 | 0.000525
2 | 10 | 0.057956
3 | 20 | 0.11818
4 | 40 | 0.23663
5 | 60 | 0.35868
6 | 80 | 0.474
7 | 100 | 0.59207
RESULTADOS DE REGRESIÓN LINEAL
Ecuación: y = 0.005932x -0.000114
Pendiente (m): 0.005932
Ordenada al origen (b): -0.000114
Coeficiente de correlación (R): 0.999980
Coeficiente de determinación (R²): 0.999960
Error estándar de la regresión (Se): 0.001541
Número de puntos (n): 7
quimcalc.com · Herramientas gratuitas para laboratorio químico

## ANÁLISIS
QuimCalc · Análisis de Regresión Lineal
Los resultados se actualizan automáticamente al pegar datos en la hoja PEGAR DATOS
DATOS DE CALIBRACIÓN
Número de puntos (n) | 7
Rango de concentración | 0 — 100
REGRESIÓN LINEAL — y = m·x + b
y = 0.005932 x + -0.000114
Pendiente (m) | 0.0059317
Ordenada al origen (b) | -0.00011439
Coef. de determinación (R²) | 0.99996 | ✓ Excelente
Coef. de correlación (R) | 0.99998
Error estándar (Se) | 0.0015406
INTERPOLACIÓN — x = (y − b) / m
Señal de la muestra (ingresá el valor aquí) | 0
Concentración calculada | 0.019285 | ✓ En rango
LOD y LOQ — Método IUPAC (desde curva de calibración)
LOD = 3,3 × Se / m | 0.85709
LOQ = 10 × Se / m | 2.5972
* Unidades iguales a las de la concentración de los estándares
quimcalc.com · Herramientas gratuitas para laboratorio químico